# ООО "______________________"

# ПРИКАЗ

от ___________                                                                                       № __

Об установлении противопожарного режима на предприятии.

В соответствии с требованиями  пожарной  безопасности,  установленными Правилами пожарной безопасности в РФ:

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить на территории, в помещениях предприятия следующий противопожарный режим: Отвести для курения строго определенные места, оборудованные урнами с водой для сбора окурков, знаками пожарной безопасности, табличками «место для курения».

Запретить  курение в помещениях, на  рабочих  местах,  а  также хождение  по предприятию с  зажженной сигаретой от рабочего места до места курения.

2. Ответственным за пожарную безопасность предприятия назначить главного

инженера _________________________

3. На  период отсутствия __________________ (отпуск, командировка, болезнь) обязанности лица  ответственного за пожарную безопасность предприятия возложить на начальника службы сервиса ___________________

4. Назначить ответственными за пожарную безопасность (противопожарное состояние)  мастерских, складов, руководителей  этих  подразделений, а в административных

помещениях руководителей соответствующих служб предприятия:

- Диспетчерская, тепловой узел, помещение дежурных электриков и слесарей-

сантехников, насосная, станция пожаротушения - главного энергетика ________________;

- Администрация - начальника службы сервиса ________________________;

- Раздевалки дворников и уборщиц производственных помещений - начальника

службы сервиса_____________________;

- Бухгалтерия - главного бухгалтера _________________________.

5. Ответственным за пожарную безопасность электроустановок, систем вентиляции и отопления предприятия назначить энергетика предприятия __________________

6. Ответственным  за  пожарную  безопасность  в  своей  работе  руководствоваться инструкцией  о мерах пожарной безопасности (приложения), обеспечивая строгое и точное соблюдение противопожарного режима всеми ИТР, рабочими и служащими.

7. Всем ИТР, рабочим и служащим предприятия проходить противопожарный

инструктаж в соответствии с требованиями ГОСТ "Организация обучения работающих безопасности труда. Общие требования".

8. Организацию противопожарного инструктажа и прием зачетов от работников

возложить на начальника службы сервиса _______________________

9. Сварочные и другие огневые работы на территории и в зданиях (сооружениях)

предприятия проводить в соответствии Правилами пожарной безопасности.

____________				Генеральный директор ________________